Feature distribution and analysis for small_dataset

RISE_TIME:

Potencijalni outlieri iznad 0.12 ms:

To je više emisija neposredno jedna nakon druge pa je binarna omotnica uzela predugi dio signala kao emisiju.

Nakon izbacivanja outliera iznad 0.12 ms RISE TIME dobivamo slijedeću distribuciju:

RISE TIME are emissions with value more than 0.00012 [s]

Percentage of oultiers for RISE TIME: 10/745 = 1.3423 %

COUNTS_TO:

Potencijalni outlieri iznad 120 vrhova: - isti razlog i emisije kao kod RISE_TIME-a

Nove emisije zbog prevelikog šuma iznad 2 mV:

Nakon izbacivanja outliera iznad 120 COUNTS TO dobivamo slijedeću distribuciju:

COUNTS TO are emissions with value more than 120 [#]

Percentage of oultiers for COUNTS TO: 12/745 = 1.6107 %

COUNTS_FROM:

Potencijalni outlieri iznad 140 vrhova:

Međutim ispod 160 vrhova imamo kvalitetnu emisiju pa postavljamo prag za izbacivanje outliersa na 160.

Nakon izbacivanja outliersa distribucija:

COUNTS FROM are emissions with value more than 160 [#]

Percentage of oultiers for COUNTS FROM: 1/745 = 0.13423 %

DURATION:

Potencijalni outliersi iznad 0.33 ms:

Potencijalno dobre emisije ispod 0.4 ms , no imaju visoki šum pa ćemo ih izbaciti:

Nakon izbacivanja outliersa distribucija:

DURATION are emissions with value more than 0.00033 [s]

Percentage of oultiers for DURATION: 23/745 = 3.0872 %

PEAK_AMPLITUDE:

Potencijalni outlieri iznad 0.04-0.05 V:

Dobivamo emisije ispravnog oblika s malo šuma pa PEAK AMPLITUDE nema pravih outliera.

Navedeni signali skoro isključivo frekvencije  peak amplitude u amplitudnom spektru na 200 kHz te drugi peak oko 300 kHz. Rijetko je obrnuto.

AVERAGE_FREQUENCY:

Potencijalni outlieri iznad 600 kHz:

Dobivamo mješovito ispravne i krive emisije pa nesmijemo izbaciti emisije, iako neke od emisija su već izbačene kao outlieri u prijašnjim koracima.

RMS:

ASL:

Ima kvalitetnu distribuciju bez uočljivih outliera.

REVERBATION_FREQUENCY:

Mogući outlieri iznad 500 kHz međutim sadrže i ispravne i neispravne emisije pa nisu pravi outlieri.

INITIAL_FREQUENCY:

Mogući outlieri iznad 1.8 MHz:

Pronašli smo jako šumovite signale koje je potrebno izbaciti.

Nakon izbacivanja outliera distribucija je:

INITIATION FREQUENCY are emissions with value more than 1800000 [Hz]

Percentage of oultiers for INITIATION FREQUENCY: 6/745 = 0.80537 %

SIGNAL_STRENGTH:

Mogući outlieri iznad 1 uVs međutim isti pravilni signali kao kod PEAK AMPLITUDE.

ABSOLUTE_ENERGY:

Mogući outlieri iznad 2.5 pJ međutim isti pravilni signali kao kod PEAK AMPLITUDE.

PP1:

Vrijednosti PP1 su praktički nula s obzirom na skalu od 0 do 100% zbog ekvilizacije frekvencija ispod 120 kHZ s -35 dB. Emisije koje imaju visoke vrijednosti PP1 su jako šumoviti signali u vremenskoj domeni. Izbacivanjem šumovitih emisija  Kako ova značajka ima jako mali utjecaj zbog konstantne distribucije vrijednosti možemo je zanemariti iz selekcije značajki.

Najveća vrijednost je 0.00632% prikazana na slici ispod u vremenskom i amplitudnom spektru.

PP2:

PP3:

PP4:

CENTROID_FREQUENCY:

PEAK_FREQUENCY:

AMPLITUDE_OF_PEAK_FREQUENCY:

NUM_OF_FREQ PEAKS:

WEIGHTED_PEAK_FREQUENCY:

TOTAL_COUNTS:

FALL_TIME:

Normalizacija značajki:

Normalizacija je potrebna kako bi OPTICS algoritam svaku značajku gledao s jednakim važnosti.

Zbog toga trebamo skalirati sve distribucije značajki na jednaki raspon vrijednosti pomoću minimum-maksimum skaliranja. Gdje maksimalna vrijednost značajke postane jedan, dok minimalna vrijednost značajke postane nula.

Minimalna i maksimalna vrijednost značajki za određene značajke već su određene mjernom jedinicom značajke.

Npr. za parcijalne snage u frekvencijskoj domeni koje su znamo da mogu poprimiti vrijednosti između 0% i 100% tj. 0 i 1 pa ih ni ne trebamo skalirati.

Dok za maksimalne amplitude u vremenskoj domeni ne znamo maksimalnu granicu, osim onu određenu našim skupom podataka. Međutim u slučaju drugog skupa podataka s drukčijim granicama potrebno je odrediti fiksne granice čijim prelaskom vrijednost će se skalirati u 0 ili 1. Zbog toga potrebno je provjeriti granice u svim postojećim skupovima podataka i na temelju toga donijeti odluku.